ГЛАВА

НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21 мая 2018года

с.Ницинское                                      №67а

Об утверждении Плана локализации и ликвидации аварий МУП «Ницинское ЖКХ»

При  подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019года,  в целях ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План локализации и ликвидации аварий МУП «Ницинское ЖКХ».(прилагается).

- Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой информации Думы и Администрации Ницинского сельского поселения «Информационный вестник Ницинского сельского поселения», а также обнародовать путем размещения на официальном сайте Ницинского сельского поселения (WWW.nicinskoe.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
  на Заместителя главы администрации Ницинского сельского поселения                                                  Г.И.Кошелеву

# Глава Ницинского сельского поселения                     Т.А. Кузеванова

ПЛАН

Ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, администрации Ницинского сельского поселения

Сведения о поставщике и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Ницинское ЖКХ | 623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский район с. Ницинское, ул. Советская 35. Тел. (34361) 26-1-60 Директор Занин Валерий Геннадьевич | Ницинская СОШ | с, Ницинское ул. Советская 31 т. 343-61-26-2-41 Полякова М.А. |  |  |
| 2 |  |  | Детский сад. «Колосок | . Ницинское ул. Советская 29 т. 343-61-26-2-19 Серкова А.Л |  |  |
| 3 |  |  | ООО Агрофирма «Ницинская» | с. Ницинское ул. Школьная 2 т. 343-61- 2-13-17 Косулина С.В. |  |  |
| 4 |  |  | Ницнский КДЦ | с. Ницинское ул. Озерная 27 т. 343-61-26-1-46 Лапина Татьяна Михайловна. |  |  |
| 5 |  |  | Администрация поселения | с, Ницинское ул. Советская 35 т. 343-61-26-1-69 Кузеванова Т.А, |  |  |
| 6 |  |  | Магазин «У Анжелики» ИП Маслова | с. Ницинское ул. Озерная 32 т.Маслова Л.М. |  |  |
| 7 |  |  | Гараж администрации | с, Ницинское ул. Советская 35 т. 343-61-26-1-69 Кузеванова Т.А. |  |  |
| 8 |  |  | Магазин «У Анжелики» | с. Ницинское ул. Озерная 34. Маслова Л.М. |  |  |
| 9 |  |  | Ницинское ОВП | с, Ницинское ул. Советская 35 т. 343-61-26-1-86 Леконцев М.Ю. |  |  |
| 10 |  |  | Частный сектор 8- квартирный дом по _ ул. Советская 28 ул. Советская 30 ул. Советская 32 | Председатели совета дома Шушарина А.Ф. Пеховкин В.Н Насарбакова Н.Л. |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП Ницинское ЖКХ |  | С Ницинское , Советская 35 т. 343-61-26-1-60 | 1 час | 3 | 2 | Устранение аварий |

4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП Ницинское ЖКХ |  |  | Склад МУП Ницинское ЖКХ |
|  | Трубы стальные | тонн | 01,0 |  |
|  | Задвижки | шт | 5 |  |
|  | Электроды | кг | 10 |  |
|  | Муфты п /э | шт | 6 |  |
|  | Кабели силовые напряжением до 1 кВ | км | 0.1 |  |
|  | Провода установочные | км | 0,1 |  |
|  | Насосы центробежные | шт. | 1 |  |
|  | рукавицы: перчатки рабочие | пара | 10 |  |
|  | Радиаторы отопительные | шт | 1 |  |

5.Перечень подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МУП Ницинское ЖКХ | С Ницинское , Советская 35 т. 343-61-26-1-60 | Администрация Ницинского сельского поселения тел: 26-1-69 |
|  | ООО Агрофирма «Ницинская» | с. Ницинское ул. Школьная 2 тел. 343-2-13-17 |  |

6. Порядок действий предприятий,  подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая _________________ и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП Ницинское ЖКХ | с. Ницинское , Советская 35 , тел. 343-61-26-1-60. Занин Валерий Геннадьевич | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП Ницинское ЖКХ | с. Ницинское , Советская 35 , тел. 343-61-26-1-60. Занин Валерий Геннадьевич | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП Ницинское ЖКХ | с. Ницинское , Советская 35 , тел. 343-61-26-1-60. Занин Валерий Геннадьевич | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 4 | Организация оперативного штаба | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 6 | Оповещение населения | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |