ПАМЯТКА

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Будьте заинтересованы в сохранении своей жизни, жизни детей и близких, своего жилья и всего, что в нем находится.

Прислушайтесь к предосторожностям пожарных:

Электрические нагревательные приборы опасно ставить вблизи занавесей, штор и мебели;

Нельзя пользоваться неисправными розетками, выключателями, соединять провода между собой скрутками;

Не рекомендуется перегружать электросеть, включать одновременно несколько электроприборов в одну розетку;

Нельзя оставлять электробытовые приборы без присмотра во включенном состоянии, а также поручать надзор за ними детям;

Включать телевизор в сеть с нестабильным напряжением только через стабилизатор; Не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, в мебельную стенку и места где он плохо охлаждается, и вентилируется; Не пользуйтесь розетками, находящимися в недоступном месте; Поручайте ремонт телевизора только специалистам.

Если в доме печь Кладку и ремонт печи поручайте только специалистам;

Перед началом отопительного сезона проверьте, отремонтируйте и побелите печи, не реже одного раза в 3 месяца очищайте дымоходы от сажи; Не перекаливайте печи, не используйте для розжига бензин, керосин и другие воспламеняющиеся жидкости; Не оставляйте без присмотра топящиеся печи;

Около топки печи на пол прибейте металлический лист размером не менее 50 х 70 см.

При появлении признаков пожара (загорания) не теряйтесь, действуйте быстро и решительно не поддавайтесь панике:

четко  и ясно сообщите по телефону 01 или 112 (сотовый) где и что горит и происходит; До прибытия пожарных подразделений примите возможные меры к спасению себя и близких, сообщите о случившемся соседям;

При пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми способами защищайтесь от него: дышите через мокрую ткань или полотенце, двигаться в дыму лучше всего ползком, вдоль стены, по направлению к выходу из дома или квартиры;

Выбравшись из квартиры, двигайтесь только по лестнице. Пользоваться лифтом во время пожара запрещено он может остановиться между этажами, а шахта лифта быстро заполняется дымом;

Если воспользоваться лестницей для выхода наружу из-за сильного задымления или огня невозможно, то выйдите на балкон или откройте окно, привлеките внимание прохожих.

Давайте, вместе предотвратим беду!