ДУМА

Ницинского сельского поселения

Слободо-Туринского муниципального района

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 22.04.2014г.                                                                                           № 31

с.  Ницинское

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района » на 2014-2020 г.г.

- Рассмотрев  представленный  администрацией проект Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ницинского сельского поселения на 2014-2020 г.г.

- Дума Ницинского сельского поселения решила:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ницинского сельского поселения на 2014-2020 гг.  (прилагается)

- Данное решение опубликовать в районной газете Коммунар

- 3. Данная Программа вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ницинского сельского поселения                          С.Г.Костенков

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на 2014 - 2020 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района на 2014-2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ - Устав Ницинского сельского поселения - Генеральный план Ницинского сельского поселения сельского поселения -Постановление правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Основные разработчики Программы | Администрация Ницинского сельского поселения Слободо - Туринского муниципального района |
| Исполнители Программы | - Администрация Ницинского сельского поселения; - Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры; - Иные хозяйствующие субъекты. |
| Цели Программы | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на основе современных технологий, материалов и методов управления, путем привлечения бюджетных средств для повышения эффективности, надежности, устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения населения и улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи Программы | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; -улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения; -обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2014- 2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Средства местного бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные средства. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов жилищно-коммунального хозяйства; -повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; -обеспечение устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства. |
| Контроль за исполнением Программы | Дума Ницинского сельского поселения |

Введение

Муниципальная целевая программа  развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы представляет систему мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышения надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения и привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организации коммунального комплекса.

На данный момент состояние ЖКХ характеризуется следующими показателями:

- сверхнормативные потери воды и тепловой энергии;

- сверхнормативные расходы топлива на котельных;

- техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким (более 80 %) уровнем износа, высокой аварийностью.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение,  водоснабжение) и объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Ницинского сельского поселения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

- Содержание проблемы

В настоящее время система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства:

- недостаточное финансовое состояние предприятия;

- отсутствие экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг;

- высокая степень износа основных фондов;

- неэффективная работа предприятия с большими потерями энергии, воды и других ресурсов;

- не имеет экономический стимул оптимизации структуры тарифов;

Износ основных фондов организации ЖКХ составляет более 80 % и продолжает увеличиваться, что ведет к снижению и устойчивости систем инженерного оборудования. Основное технологическое оборудование предприятия не обновлялось уже несколько лет. До настоящего времени не  создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиций в данную отрасль.

Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей превышены нормативы потери энергоресурсов. Потери в тепловых сетях  достигают 25 % от производимой тепловой энергии. Ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение которых в 2-3 раза превышают затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, что  ведет  к накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действий.

2. Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры

2.1.  Краткая характеристика Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского  муниципального района

Географическая площадь территории поселения составляет 32451 га. В состав Ницинского сельского поселения входит 4 населенных пункта.

Административным центром поселения является село Ницинское.

Численность населения Ницинского сельского поселения (на 2014 год) составляет 1580 человек.

Социальная инфраструктура.

На территории поселения  расположены  1 школа , 2  начальных школы-детский сад ,  1- общеврачебная практика (ОВП,) 3 медицинских пункта (ФАП), 2 детских сада, 4  дома культуры, 3 библиотеки.

Жилищный фонд поселения.

Всего                                                                   31,8 тыс.м2,

в том числе:

Муниципальный жилищный фонд                  4,9 тыс.м2

ЖКХ  является одной из важных сфер экономики Ницинского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми.  От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Из существующих проблем в ЖКХ наиболее значимыми являются следующие:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 80 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 15 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери  прежде всего  связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются  в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию       объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень газификации жилищного фонда;

- высокая доля непроизводительных расходов;

-низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территории Ницинского сельского поселения;

- сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;

- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

2.2. Водоснабжение

2.2.1. Основными целями развития инфраструктуры централизованного водоснабжения, являются: надежное, бесперебойное, соответствующее санитарным и техническим требованиям обеспечение потребителей Ницинского сельского поселения услугами водоснабжения; устройство систем водоснабжения с. Ницинское , п. Звезда, д. Юрты, не оборудованных сетями инженерного обеспечения;

2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо произвести: Реконструкцию, модернизацию существующих сетей и объектов и новое строительство для обеспечения требуемых мощностей; строительство дополнительных источников водоснабжения в целях исключения дефицита воды для подключенных потребителей; строительство инженерной инфраструктуры для развития Ницинского сельского поселения  водозаборы, сети.

2.2.3 Существующее состояние сетей и сооружений Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального  района

В настоящее  время жителей  Ницинского  сельского поселения питьевой водой обеспечивает  МУП « Ницинское ЖКХ » , которое доставляет питьевую воду из с. Туринская Слобода.

Протяженность водопроводных сетей 5,7км. Центральным водоснабжением с. Ницинское (технической водой) обеспечивается 589 чел. Забор воды производится из поверхностного источника.

Износ водонапорной  башни составляет до 80% , что требует обязательного текущего и капитального ремонта.

2,9 км водопроводных сетей  требует  срочной замены. Ветхие водопроводные сети могут привести к нарушению инженерной инфраструктуры села. Высокие потери и сверхнормативное потребление населением воды в совокупности с большими размерами утечек, частыми авариями ведут к снижению напора в сетях и перебоями в водоснабжении.   При замене указанных сетей необходимо предусмотреть их реконструкцию, путем увеличения диаметра, для исключения сложившегося дефицита пропускной мощности с. Ницинское.

Имеется значительная часть   населения , которые не имеют  центрального водоснабжения, снабжение водой населения осуществляется от  22 колодцев.

Анализ состояния систем и объектов водоснабжения выявил слабые стороны водного сектора, который характеризуется:

- недостаточным развитием централизованных систем водоснабжения;

- несоответствием поверхностных и подземных источников централизованного питьевого водоснабжения санитарным нормам и правилам, отсутствием зон санитарной охраны (удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, в том числе по организации зон санитарной охраны составляет 100 процентов от их общего количества);

- неэффективным процессом  производства и транспортировки воды, влекущим нерациональное использование водных ресурсов. Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей свыше   20 процентов отпущенной воды не доходит до потребителей, при среднем нормативном уровне потерь 15 процентов;

-отсутствием экономического стимулирования водопользователей  для внедрения инновационных природоохранных технологий, а также проведения активной работы, направленной на ресурсосбережение в условиях ужесточения требований природоохранного законодательства и нормативов качества воды;

- низкой инвестиционной привлекательностью водного сектора;

На территории поселения имеется  поселении  2 артезианских скважин. Их мощность 230 тыс.м3 в год.

Водоснабжение в сельских территориях характеризуется неравномерностью водопотребления в течение года: при достаточной среднегодовой мощности источников водоснабжения в летние месяцы возникает ощутимый дефицит воды. Для решения данного вопроса необходимо расширение водозабора , строительство дополнительных скважин в селах.

На территории Ницинского сельского поселения имеются улицы, не имеющие до настоящего времени централизованного водоснабжения. Для решения данного вопроса необходимо строительство новых сетей и объектов, кроме того    на территории поселения имеется  поселении  2 артезианские скважины. Их мощность 230 тыс.м3 в год , которые смогут обеспечить качественной питьевой водой население поселения. Данные приведены в таблице .

| № п./п. | Наименование сельского поселения | Водозаборные скважины, шт. | Водонапорные башни, шт. | Сети водоснабжения, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ницинское | 2 | 3 | 6 км |

Реализация мероприятий Программы в части водоснабжения, напрямую связана с социально–экономическим развитием Ницинского сельского поселения.

При проведении мероприятий реконструкции, модернизации и строительства систем водоснабжения, водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования указанных систем, улучшение обеспечения объектов Ницинского сельского поселения услугами водоснабжения.

2.3   Водоотведение

Централизованных сетей водоотведения на балансе Ницинского сельского поселения нет.

Население, не имеющее центрального водопровода, пользуются надворными уборными и выгребами, редко септиками

Существуют  локальные системы водоотведения ( выгребные ямы).Учитывая малую численность населения сельского поселения,  целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.  При этом :

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

2.4  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов. Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат вывозу  на полигон для твердых бытовых отходов. Общий объем твердых бытовых отходов (далее - ТБО), образующихся на территории Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского района, составляет около 3 тыс. м3/год (0,6 тыс. тн/год).

Сбор, транспортировка и захоронение отходов осуществляется МУП Ницинское ЖКХ Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского района.

В настоящее время  функционирует одна специализированная свалка по приему и захоронению ТБО, где производится захоронение отходов 4 и 5 классов опасности.

Состояние полигона является удовлетворительным.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции отходов.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы:

1. Экологические проблемы:

содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами - не везде соответствуют нормативам .

2. Социальные проблемы:

практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

отсутствует система стимуляции потребителей для селективного сбора ТБО;

3. Организационные проблемы:

недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов от  многоквартирных домов и частных домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечения их ресурсами.

2.5. Теплоснабжение

Теплоснабжение  жилищного фонда Ницинского сельского поселения  на 89,6 %  представлено печным отоплением. Оборудовано жилищного фонда центральным отоплением 4,7 процента в селе  Ницинское. Функционируют одна котельные, имеется 2,3километра тепловых сетей. Мощность котельных – 1,162 мВт.  Отапливаемая площадь 1,5 тыс. кв.м.  жилого фонда и  Вид топлива – газ.

Основные параметры теплоснабжения представлены в таблице 4

Таблица 4

| Показатель | Ед. измерения | 2013год | 2014 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепла населением | Гкал | 397,8 | 400 |
| Себестоимость 1 Гкал для населения | Руб. | 2601,87 | 1731,10 |
| Экономически обоснованный тариф по теплоснабжению 1 Гкал | Руб. | 2108,81 | 1370,07 |
| Фактический тариф по теплоснабжению за 1 Гкал | Руб. | 2108,81 | 1370,07 |
| Норматив потребления тепла на 1 кв.м в месяц | Гкал | 0,035 | 0,035 |

2.6. Газоснабжение

Проектом предусматривается газификация  следующих населенных пунктов: с.Ницинское ,д.Юрты. Планируется подключить к природному газу около 300  потребителей с охватом  1000 тысяч человек.

3. Перспективы развития муниципального образования и

прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Экономика сельского поселения относится к аграрному типу, который в значительной степени определяется деятельностью сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

Агропромышленный комплекс занимает около 80% всего удельного веса производимой поселением продукции. Около 40% земель от общей площади поселения находятся в пользовании сельхозпредприятий.

В сфере торговли, общественного питания и услуг свою деятельность осуществляют 7 предприятий.

В большей степени развитие поселения связано с сельским хозяйством. В настоящее время на территории поселения развивается крупное сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма « Ницинская ». Планируется привлечение большого количества специалистов и рабочих, а также строительство жилья.

- 3.1. Прогноз динамики численности населения

Демографическая ситуация, сложившаяся в муниципальном образовании, носит позитивный характер. За последние пять лет численность населения существенно не изменилась. Прогнозируется увеличение численности населения в будущем в первую очередь за счет привлечения специалистов и рабочих на работу в ООО «Агрофирма « Ницинская ».

Динамика численности населения с перспективой до 2020 года представлена в таблице 6.

Таблица 6

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014г | 2015г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |
| Численность населения (среднегодовая), человек | 1671 | 1659 | 1641 | 1617 | 1580 | 1412 | 1297 |

3.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | 2013 Год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Потребление воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 80 | 80 | 91 | 101 | 101 | 120 | 120 | 120 |
| 2. Потребность в тепле, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | 220,2 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | 316,8 |
| 2 | Частные жилые дома | 83,9 | 81,0 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| 3 | Бюджетные организации | 1195,8 | 1220,5 | 1220,5 | 1220,5 | 1220,5 | 1220,5 | 1220,5 | 1220,5 |
| 4 | Прочие организации | 230,5 | 150,2 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |
| 5 | Итого | 1730,4 | 1768,5 | 1851,7 | 1851,7 | 1851,7 | 1851,7 | 1851,7 | 1851,7 |
| 3. Потребность в газе, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 431,2 | 431,2 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |

4. Целевые показатели развития

коммунальной инфраструктуры Ницинского сельского

| п/п | Наименование показателей | Ед. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупность доходе семьи | % | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 16 | 10 |
|  | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
|  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 82 | 84 | 90 | 92 | 95 | 98 | 98 |
|  | Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 60,0 | 55,0 | 45,0 | 30,0 | 27,0 | 25,0 | 15,0 |
|  | Уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры: | % | 51,1 | 52,2 | 53,6 | 54,1 | 55,2 | 56,3 | 57,5 |
|  | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | газоснабжения | % |  |  | 6,5 | 13 | 50 | 63 | 63 |
|  | водоснабжения | % | 37,9 | 40 | 50,6 | 56,9 | 60,0 | 63,0 | 63,0 |
|  | электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес охвата установки общедомовыми приборами учета водоснабжения в многоквартирных домах | % | 0 | 0 | 20,0 | 25,0 | 30 | 55,0 | 100,0 |
|  | Удельный вес в объеме отпущенной холодной воды отпуска холодной воды, счет за который выставлен по индивидуальным показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 20,0 | 25,0 | 30 | 55,0 | 100,0 |
| 4 | Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Количество газораспределительных сетей, построенных в рамках Программы. | км |  |  | 2,2 | 2,2 | 4,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | Количество водопроводных сетей, модернизированных в рамках Программы | км |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
|  | Повышение надежности и комфортности условий проживания жилищного фонда | чел. |  | 200 | 320 | 250 | 260 | 150 | 150 |
| 5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации | % | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 |

- Перечень инвестиционных проектов (мероприятий), обеспечивающих

достижение целевых показателей  План проектов (мероприятий ) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Ницинского сельского поселения на 2014 -2020 годы .

| № | Наименование мероприятия, объекта | Объем работ | Источники финансирования |  | Потребность в средствах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей | 1,0 км | Бюджет поселения | 1750 | 300 | 1450 |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Ницинское | 2,9 км | Бюджет поселения | 300 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Подготовка сметной документации и строительство водопроводных сетей в д. (Юрты, п.Звезда) |  | Бюджет поселения | 600 |  | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водопроводных сетей | 6 км | Бюджет поселения областнойбюджет | 1125 15000 |  |  | 225 15000 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 5 | Строительство колодцев | 10 шт | Бюджет поселения | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Ремонт колодцах | 30 шт | Бюджет поселения | 280 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | Строительство артезианских скважин в с. Ницинское | 1 ед |  | 3000 |  |  |  |  |  | 2000 | 1000 |
| 8 | Строительство водонапорных башен (с.Ницинское) | 1шт | бюджет поселения | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 9 | Газификация с. Ницинское, д.Юрты |  | бюджет поселения областной бюджет | 4200 29400 | 600 4400 | 600 4400 | 600 4400 | 600 5400 | 600 5400 | 600 5400 | 600 5400 |
| 10 | Модернизация уличного освещения (д.Юрты, с.Ницинское, п.Звезда, с.Бобровское) |  | бюджет поселения | 340 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Итого: |  | бюджет поселения областной бюджет | 13095 44400 | 1180 4400 | 2630 4400 | 1365 19400 | 955 5400 | 955 5400 | 3955 5400 | 2055 5400 |

- Управление программой

Ответственный за реализацию программы - администрация Ницинского  сельского поселения в лице Главы Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района  Костенкова С.Г.

Разработка планов-графиков по реализации программы осуществляется администрацией Ницинского  сельского поселения в соответствии с установленными нормативными документами.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы Программа  в зависимости от выделенных бюджетных средств на предусмотренные программой мероприятия.

Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:			- периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);

- представление отчётности о ходе реализации Программы;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;

-  взаимодействие с органами государственной власти Свердловской  области при предоставлении  субсидий из областного бюджета бюджету Ницинского сельского поселения на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем теплоснабжения и газоснабжения.

- Сроки реализации и финансирование Программы

Реализация программы осуществляется  в период 2014-2020 годы.

Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета выделяемые на целевые программы Свердловской области, средства местного бюджета,  внебюджетные средства.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией сельского поселения по ее инициативе или по предложению организации коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация программы позволит:

-решить стратегическую задачу по развитию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей;

-обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

-повысить эффективность работы предприятия ЖКХ и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

-сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении;

-решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям;

-повышение эффективности и надежности функционирования системы водоснабжения  за счет реализации технических и санитарных мероприятий.