АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2017 года

с.Ницинское                                         № 75

«Об утверждении положения и порядка ликвидации аварийных ситуаций на объектах систем теплоснабжения в Ницинском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федерального закона от 27.07.2010   № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Считать Постановление Главы администрации Ницинского сельского поселения от 29.08.2014 г №56 утратившим силу.

- Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО Ницинское  сельское поселение(приложение № 1)

2.Утвердить Порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО Ницинское  сельское поселение(приложение № 2)

3.Утвердить положение о графиках ограничения  и аварийного отключения потребителей тепловой энергии(приложение №3)

4.Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Ницинского сельского поселения                         С.Г.Костенков

Приложение № 1

к постановлению Главы МО Ницинского  сельского  поселения № 75 от 01.06.2017 г.

«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения »

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО Ницинское  сельское поселение

| № п.п. | Характер аварии | Возможные причины аварии | Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии | Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители | Мероприятия по ликвидации аварии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Утечка теплоносителя (воды) на теплотрассе | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру МУП Ницинское ЖКХ по телефону 26-1-60, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район по телефону 2-11-10 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной, лицо обнаружившее факт аварии на теплотрассе |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить главе МО Ницинское сельское поселение | МУП Ницинское ЖКХ диспетчер ЕДДС «МО Слободо-Туринский муниципальный район» | Позвонить директору МУП Ницинское ЖКХ Крутикову В.А., сот. 8-9221669425, Главе поселения Костенкову С.Г.. по тел .раб 26-1-69, дом 26-1-79, сот. 9221178630. или зам. главы поселения Кошелевой Г.И. по тел. Раб 26-1-69, сот 9221032749.. |  |
|  |  |  | 4. Выставить посты для ограждения аварийного участка. | МУП Ницинское ЖКХ | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 5. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | МУП Ницинское ЖКХ | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 6. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор на отпуске), остановить работу котла или котлов (в случае необходимости) | МУП Ницинское ЖКХ | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную МУП Ницинское ЖКХ | Дежурный | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель МУП «Ницинское ЖКХ» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель МУП «Ницинское ЖКХ» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-11-10 |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Руководитель МУП «Ницинское ЖКХ» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-11-10 |  |
| 1.2. | Утечка теплоносителя (воды) в котельной | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии коммуникаций или отопительного котла в котельной. | 1 Сообщить МУП» Ницинское ЖКХ» по телефону 26-1-60, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район тел. 2-11-10 | Дежурный | Позвонить директору МУП Ницинское ЖКХ Крутикову В.А., сот. 8-9221669425, Главе поселения Костенкову С.Г.. по тел .раб 26-1-69, дом 26-1-79, сот. 9221178630. или зам. главы поселения Кошелевой Г.И. по тел. Раб 26-1-69, сот 9221032749.. |  |
|  |  |  | 2. Сообщить главе МО Ницинское сельское поселение | МУП «Ницинское ЖКХ» |  |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительного котла или отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной | МУП «Ницинское ЖКХ» | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | МУП «Ницинское ЖКХ» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 5. Отключить подачу теплоносителя в месте аварии (перекрыть задвижку или затвор), остановить работу отопительного котла или отопительных котлов (в случае необходимости) | МУП «Ницинское ЖКХ» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Выслать аварийную на место аварии | МУП «Ницинское ЖКХ» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 7. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | МУП «Ницинское ЖКХ» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | МУП «Ницинское ЖКХ» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно телефону 2-14-12 |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | МУП «Ницинское ЖКХ» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12 |  |
| 1.3. | Прекращение электроснабжения котельной | Отключение от источника электроснабжения по причине КЗ электрооборудования котельной или прекращения подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией в следствии аварии на подводящих электросетях | 1. Сообщить дежурному диспетчеру Слободо- Туринскому участка ОАО «МРСК Урала» по телефону 2-10-05, МУП ЖКХ по телефону 26-1-60, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район по телефону 2-11-10 | МУП «Ницинское ЖКХ» |  |  |
|  |  |  | 2. . Сообщить об аварии главе МО Ницинское сельское поселение | МУП Ницинское ЖКХ диспетчер ЕДДС «МО Слободо-Туринский муниципальный район » | Позвонить директору МУП Ницинское ЖКХ Крутикову В.А., сот. 8-9221669425, Главе поселения Костенкову С.Г.. по тел .раб 26-1-69, дом 26-1-79, сот. 9221178630. или зам. главы поселения Кошелевой Г.И. по тел. Раб 26-1-69, сот 9221032749.... |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям | МУП «Ницинское ЖКХ» | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | МУП «Ницинское ЖКХ» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | МУП «Ницинское ЖКХ» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить электроснабжение котельной резервным источником питания | МУП «Ницинское ЖКХ» | Проведение мероприятий по своевременному подключению котельной к резервному источнику питания |  |
|  |  |  | 7. Организовать встречу аварийной бригады Слободо-Туринского участка ОАО «МРСК Урала» | МУП «Ницинское ЖКХ» | Обеспечить своевременное предоставление информации, о происшедшей аварии на сетях электроснабжения специалистам аварийной бригады Слободо-Туринского участка ОАО «МРСК Урала» |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель Слободо-Туринского участка ОАО «МРСК Урала» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Слободо-Туринского муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель Слободо-Туринского участка ОАО «МРСК Урала» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-11-10 |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | « Руководитель Слободо-Туринского участка ОАО «МРСК Урала» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-11-10 |  |
| 1.4. | Прекращение водоснабжениякотельной | Отключение котельной от источника водоснабжения по причине аварии на водосетях или водоподающем оборудовании | 1. Сообщить МУП Ницинское ЖКХ ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район по телефону 2-11-10 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |  |
|  |  |  | 2. . Сообщить об аварии главе МО Ницинское сельское поселение | Дежурный , МУП «Ницинское ЖКХ» диспетчер ЕДДС «МО Сободо-Туринский муниципальный район» | Позвонить директору МУП Ницинское ЖКХ Крутикову В.А., сот. 8-9221669425, Главе поселения Костенкову С.Г.. по тел .раб 26-1-69, дом 26-1-79, сот. 9221178630. или зам. главы поселения Кошелевой Г.И. по тел. Раб 26-1-69, сот 9221032749, |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям | МУП «Ницинское ЖКХ» | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | МУП «Ницинское ЖКХ» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | МУП «Ницинское ЖКХ» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить котельную резервным источником водоснабжения | Руководитель МУП «Ницинское ЖКХ» | Проведение мероприятий по своевременному обеспечению котельной резервным источником водоснабжения на период устранения аварии на сетях водоснабжения |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду МУП» Ницинское ЖКХ» на место аварии объекта водоснабжения | Руководитель МУП «Ницинское ЖКХ | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Определить место аварии на объекте водоснабжения | Руководитель МУП «Ницинское ЖКХ | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 9. Организовать проведение работ по ликвидации аварии на объекте водоснабжения | Руководитель МУП «Ницинское ЖКХ | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель МУП Ницинское ЖКХ | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-11-10 |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Руководитель МУП Ницинское ЖКХ | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-11-10 |  |

Приложение № 2

Утверждено  Постановлением

Главы администрации

Ницинского  сельского поселения

от  01.06.2007 г. № 75

ПОРЯДОК

Ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, администрации Ницинского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

Сведения о поставщике и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Ницинское ЖКХ | 623944, Свердловская обл., Слободо-Туринский район с. Ницинское, ул. Советская 35. Тел. (34361) 26-1-60 Директор Крутиков Виталий Александрович. | Ницинская СОШ | с, Ницинское ул. Советская 31 т. 343-61-26-2-41 Полякова М.А. |  |  |
| 2 |  |  | Детский сад. «Колосок | . Ницинское ул. Советская 29 т. 343-61-26-2-19 Серкова А.Л |  |  |
| 3 |  |  | ООО Агрофирма «Ницинская» | с. Ницинское ул. Школьная 2 т. 343-61- 2-13-17 Дорошенко Ю.Н. |  |  |
| 4 |  |  | Ницнский КДЦ | с. Ницинское ул. Озерная 27 т. 343-61-26-1-46 Лапина Татьяна Михайловна. |  |  |
| 5 |  |  | Администрация поселения | с, Ницинское ул. Советская 35 т. 343-61-26-1-69 Костенков С.Г.. |  |  |
| 6 |  |  | Магазин п/ общества | с. Ницинское ул. Озерная 32 т. 343-61-26-1-43 Летягина Н.Д.. |  |  |
| 7 |  |  | Гараж администрации | с, Ницинское ул. Советская 35 т. 343-61-26-1-69 Костенков С.Г.. |  |  |
| 8 |  |  | Магазин «У Анжелики» | с. Ницинское ул. Озерная 34. Маслова Л.М. |  |  |
| 9 |  |  | Больница | с, Ницинское ул. Советская 35 т. 343-61-26-2-41 Леконцев М.Ю. |  |  |
| 10 |  |  | Частный сектор 8- квартирный дом по _ ул. Советская 28 ул. Советская 30 ул. Советская 32 | Председатели совета дома Шушарина А.Ф. Пеховкин В.Н Куминова О.М |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП Ницинское ЖКХ |  | С Ницинское , Советская 35 т. 343-61-26-1-60 | 1 час | 3 | 2 | Устранение аварий |

4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП Ницинское ЖКХ |  |  | Склад МУП Ницинское ЖКХ |
|  | Трубы стальные | тонн | 01,0 |  |
|  | Задвижки | шт | 5 |  |
|  | Электроды | кг | 10 |  |
|  | Муфты п /э | шт | 6 |  |
|  | Кабели силовые напряжением до 1 кВ | км | 0.1 |  |
|  | Провода установочные | км | 0,1 |  |
|  | Насосы центробежные | шт. | 1 |  |
|  | рукавицы: перчатки рабочие | пара | 10 |  |
|  | Радиаторы отопительные | шт | 1 |  |

5.Перечень подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МУП Ницинское ЖКХ | С Ницинское , Советская 35 т. 343-61-26-1-60 | Администрация Ницинского сельского поселения тел: 26-1-69 |
|  | ООО Агрофирма «Ницинская» | с. Ницинское ул. Школьная 2 тел. 343-2-13-17 |  |

6. Порядок действий предприятий,  подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая _________________ и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП Ницинское ЖКХ | с. Ницинское , Советская 35 , тел. 343-61-26-1-60. Крутиков Виталий Александрович | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП Ницинское ЖКХ | с. Ницинское , Советская 35 , тел. 343-61-26-1-60. Крутиков Виталий Александрович | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП Ницинское ЖКХ | с. Ницинское , Советская 35 , тел. 343-61-26-1-60. Крутиков Виталий Александрович | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС 2-11-10 |
| 4 | Организация оперативного штаба | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 6 | Оповещение населения | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Тел.26-1-69 |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП Ницинское ЖКХ | Администрация НСП | Информирование ЕДДС |

Приложение № 3

Утверждено  Постановлением

Главы администрации

Ницинского  сельского поселения

от  01.06.2017 г. № 75

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГРАФИКАХ ОГРАНИЧЕНИЯ И АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

«МУП Ницинское ЖКХ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное  при возникновении недостатка топлива, тепловой энергии и мощности в энергосистемах МУП Ницинское ЖКХ.

1.2. Требования Положения являются обязательными для энергосистем и потребителей тепловой энергии, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также для проектных организаций, проектирующих развитие энергосистем, схемы внутреннего и внешнего теплоснабжения потребителей.

<*> Потребитель-предприятие, объединение и организация территориально обособленный цех, объект, подключенные к тепловым сетям энергосистемы.

2. Виды графиков ограничения и аварийного отключения

потребителей тепловой энергии и мощности

2.1. В энергосистемах разрабатываются и применяются следующие графики:

2.1.1. График ограничения потребителей тепловой энергии (по пару или сетевой воде);

2.1.2. График аварийного отключения потребителей тепловой мощности (Гкал/час).

2.2. Графики ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности составляются по каждому энергоисточнику раздельно. Сводный график (приложение 1) ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности включает все энергоисточники энергосистемы.

2.3. Графики ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности в энергосистеме (авария на газопроводе,  аварийная остановка основного оборудования на энергоисточнике и т.п.), в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), при неоплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

2.4. Графики ограничения потребителей тепловой энергии в паре (т/час) вводятся при недостатке тепловой мощности или топлива на Ограничения потребителей по пару могут производиться в несколько очередей.

2.5. Графики ограничения потребителей тепловой энергии в сетевой воде вводятся, если введение графиков ограничения потребителей тепловой энергии в паре оказалось недостаточным. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится централизованно на энергоисточнике путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды (по условиям эксплуатации энергоисточника).

2.6. График аварийного отключения потребителей тепловой мощности применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на электростанциях, районных котельных или тепловых сетях энергосистемы, когда нет времени для введения графика ограничения потребителей тепловой энергии. Очередность отключения потребителей определяется энергосистемами, исходя из условий эксплуатации электростанций, районных котельных и тепловых сетей.

2.7. В соответствии с настоящим Положением и утвержденными энергосистемой сводными графиками ограничений и аварийных отключений потребители составляют индивидуальные графики ограничения и аварийного отключения предприятия с учетом абонентов.

3. Общие требования к составлению графиков ограничения и

аварийного отключения потребителей тепловой энергии

и мощности

3.1. Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно энергосистемами и действуют на период с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года.

3.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

3.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:

- производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных и ядовитых продуктов и смесей;

- детские дошкольные учреждения (ясли, сады, дома ребенка) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков, школы и школы-интернаты, детские дома;

- больницы и поликлиники всех профилей;

- учреждения для престарелых и инвалидов;

- фермы по выращиванию молодняка;

3.4.МУП «Ницинское ЖКХ» совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

Технологическая бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной брони или отключение соответствующих теплоустановок.

Аварийная бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий при частичной или полной остановке предприятия безопасность жизни людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

3.5. При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить перечень непрерывных технологических процессов с указанием минимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологические процессы; паспортные данные и эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения подачи теплоэнергии, необходимую минимальную потребляемую тепловую мощность и фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

3.6. При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения, пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки непосредственно МУП Ницинское ЖКХ. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони у потребителей МУП Ницинское ЖКХ вносит изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству энергоисточника в 10-дневный срок.

3.7. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, энергосистема в месячный срок включает теплоустановки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

3.8. В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям (в соответствии с п. 3.3 Положения).

4. Порядок ввода графиков ограничения

потребителей тепловой энергии и мощности

4.1. Дежурный  котельной и тепловых сетей  извещает потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

5. Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей.

5.1. При внезапно возникшем дефиците тепловой мощности в энергосистеме, аварийных ситуациях на электростанциях,  котельных или тепловых сетях по распоряжению руководства,  потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

5.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования электростанций,  котельной, участков тепловых сетей энергосистема заменяет график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

5.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, дежурный энергосистемы докладывает руководству  не позднее 12.00 на следующие сутки.

6. Обязанности, права и ответственность энергосистем

6.1. МУП Ницинское ЖКХ обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений (в соответствии с п. 4.2 Положения).

6.2. МУП Ницинское ЖКХ  обязаны в назначенные сроки и в заданных объемах обеспечить выполнение распоряжений руководства о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

6.3. Руководители  котельных и тепловых сетей  несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

6.4.МУП Ницинское ЖКХ имеет право, при невыполнении потребителем распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений, после предупреждения (в аварийных ситуациях - без предупреждения) произвести принудительное ограничение или отключение потребителя.

МУП Ницинское ЖКХ не несет ответственности за снижение параметров теплоносителя, вызванное невыполнением потребителем графиков ограничений и аварийных отключений.

7. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

7.1. Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

7.2. Потребитель обязан:

7.2.1. Обеспечить прием от энергосистемы сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

7.2.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований энергосистемы при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

7.2.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплосистемы  по их служебным удостоверениям ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.

7.2.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони, а также выполнять предписания теплоснабжающей организации по совершенствованию схемы теплоснабжения.

7.3. Потребитель имеет право письменно обратиться к теплоснабжающей организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Заявление потребителя о недоотпуске тепловой энергии и уплате штрафа рассматривается теплоснабжающей организацией не позднее 10 дней со дня подачи заявления.

Приложение 1

СОГЛАСОВАНО                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Ницинского                                           Директор МУП Ницинское ЖКХ

сельского поселения

____________/С.Г.Костенков./                                                   ______________/В.А.Крутиков/

СВОДНЫЙ ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей

при недостатке тепловой мощности или топлива по

теплосистеме МУП Ницинское ЖКХ на осенне-зимний максимум

201__ г.  201__г

| Теплоисточник, потребитель | Разреш. договорной максимум,т/ч | Суточный полезный отпуск Гкал/сут | Аварийная бронь т/ч | Технологическая бронь т/ч | Номер оче реди и величина снижаемой нагрузки,т/ч |  |  | Ф.И.О ,должность телефон, оперативного персонала, потребителя, отв.за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |

Приложение 2

1.МУП Ницинское ЖКХ

(наименование предприятия)

2.623944 Свердловская область Слободо-Туринский р-он с.Ницинское ул.Советская, 35

(адрес).Телефоны: руководитель - 3436126160

3.Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч

4.Сменность предприятия -

5.Выходные дни -

6.Величина технологической брони -

7.Величина аварийной брони -

8.Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч

9.Кол-во питающих теплопроводов:

АКТ

АВАРИЙНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БРОНИ

Настоящий акт составлен ___________   _________________________

(дата)        (должность, Ф.И.О.)

при участии ______________________________ представителя предприятия

(должность Ф.И.О.)

10. Источник  теплопотребления,  нагрузки,  питающих   линий  и

теплоприемников предприятия:

| Теплоисточник | Номер питающих пароотводов | Технологическая бронь |  |  | Аварийная бронь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников ,внезапное отключ. которых приведет к нарушению технологического процесса | величина | Время, необходимое для завершения, час | Перечень теплоприемников ,внезапное отключ. которых приведет к пожару, взрыву, порче сырья, продукции, создаст опасность для людей | Величина аварийной брони,тн. |

11. Особые замечания:

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя  произошли

изменения  в технологии, схеме  теплоснабжения, объеме производства,

то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил: ___________________________________

(Ф.И.О., должность)

В присутствии: __________________________________

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены: ____________________________

Руководитель предприятия ________________________